## Slide 1: Dự án REAL-TIME FIRE EVACUTION SYSTEM
NHÓM THỰC HIỆN : RTFES
ĐƠN VỊ: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

## Slide 2: Sơ đồ khối hệ thống
1
GraphWorX64
FrameWorX64
Phần mềm MITSUBISHI
Phần mềm
Thuật toán tìm đường
Website giám sát
Mô hình dự thi
Thiết bị phần cứng
Thiết bị MITSUBISHI
Thiết bị thiết kế
Q03UDVCPU (MASTER)
FX5UC-32MT/DS-TS (SLAVE)
FX5UC-32MR/DS-TS (SLAVE)
Node giả lập đầu đo
Node đầu đo thực tế
Bảng LED ma trận
Vi điều khiển ESP32
OPC-UA
MITSUBISHI ELECTRIC FA
ETHERNET
MODBUS RTU

## Slide 3: Sơ đồ khối hệ thống
1
GraphWorX64
FrameWorX64
Phần mềm MITSUBISHI
Phần mềm
Thuật toán tìm đường
Website giám sát
Mô hình dự thi
Thiết bị phần cứng
Thiết bị MITSUBISHI
Thiết bị thiết kế
Q03UDVCPU (MASTER)
FX5UC-32MT/DS-TS (SLAVE)
FX5UC-32MR/DS-TS (SLAVE)
Node giả lập đầu đo
Node đầu đo thực tế
Bảng LED ma trận
Vi điều khiển ESP32
OPC-UA
MITSUBISHI ELECTRIC FA
ETHERNET
MODBUS RTU

## Slide 4: Truyền thông các dòng PLC
2
Q03UDVCPU (MASTER)
FX5UC-32MT/DS-TS (SLAVE)
FX5UC-32MR/DS-TS (SLAVE)
ETHERNET
GX Works2
GX Works3
Ethernet Open
Ethernet Send
Ethernet Receive
Notes: Sử dụng Ethernet (TCP/IP hoặc UDP)
Cả Q03 và FX5UC đều hỗ trợ giao tiếp Ethernet. Bạn có thể sử dụng giao thức TCP/IP hoặc UDP để truyền thông giữa hai PLC.
Bước 1: Kết nối vật lý:
Kết nối các cổng Ethernet của Q03 và FX5UC vào cùng một mạng LAN hoặc thông qua một bộ chuyển đổi mạng (switch).
Bước 2: Cấu hình IP:
Đặt địa chỉ IP tĩnh cho cả hai PLC trong cùng một dải mạng.
Bước 3: Cấu hình truyền thông:
Trong phần mềm GX Works2 (cho Q03) và GX Works3 (cho FX5UC), thiết lập các tham số truyền thông Ethernet, bao gồm địa chỉ IP đích, cổng giao tiếp, và các thông số liên quan khác.
Sử dụng các khối hàm (function block) như "Ethernet Open", "Ethernet Send", và "Ethernet Receive" để quản lý truyền thông.

## Slide 5: Sơ đồ khối hệ thống
1
GraphWorX64
FrameWorX64
Phần mềm MITSUBISHI
Phần mềm
Thuật toán tìm đường
Website giám sát
Mô hình dự thi
Thiết bị phần cứng
Thiết bị MITSUBISHI
Thiết bị thiết kế
Q03UDVCPU (MASTER)
FX5UC-32MT/DS-TS (SLAVE)
FX5UC-32MR/DS-TS (SLAVE)
Node giả lập đầu đo
Node đầu đo thực tế
Bảng LED ma trận
Vi điều khiển ESP32
OPC-UA
MITSUBISHI ELECTRIC FA
ETHERNET
MODBUS RTU

## Slide 6: Giao tiếp PLC và các node cảm biến
3
Q03UDVCPU (MASTER)
FX5UC-32MT/DS-TS (SLAVE)
FX5UC-32MR/DS-TS (SLAVE)
Node giả lập đầu đo
Node đầu đo thực tế
Bảng LED ma trận
Vi điều khiển ESP32
ETHERNET
MODBUS RTU

## Slide 7: RS485 và MODBUS RTU
4
PLC FX5UC
Vi điều khiển ESP32
Node đầu đo thực tế
Vi điều khiển ESP32
Node giả lập đầu đo
MODBUS RTU
RS485
Chuẩn truyền thông RS485
Khả năng truyền đa điểm.
Có thể định danh cho mỗi thiết bị.
Ứng dụng trong môi trường nhiễu điện từ.
Giao thức MODBUS RTU
Sử dụng trong chuẩn truyền thông RS485
Kết hợp RS485 và Modbus RTU: ứng dụng mô hình Master-Slave định danh cho các thiết bị lớp ứng dụng theo từng Slave `
Hoạt động theo mô hình Master-Slave.
Sử dụng trong công nghiệp
Notes: 4. Mạng lưới điều khiển và giám sát
RS485 được sử dụng trong các mạng lưới điều khiển và giám sát để truyền dữ liệu từ các thiết bị hiện trường đến các thiết bị điều khiển trung tâm hoặc máy tính. Mạng RS485 có thể bao gồm nhiều thiết bị, và mỗi thiết bị có thể được định danh duy nhất.
8. Ứng dụng trong môi trường nhiễu điện từ
Do khả năng chống nhiễu tốt, RS485 thường được sử dụng trong các môi trường công nghiệp có nhiễu điện từ cao. Đặc điểm này giúp đảm bảo truyền thông ổn định và đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.
2.Khả năng đa điểm:
RS485 cho phép nhiều thiết bị (lên đến 32 thiết bị) kết nối trên cùng một đường truyền. Điều này giúp thiết lập mạng lưới truyền thông đa điểm dễ dàng và linh hoạt.

## Slide 8: Lập trình PLC
5
Hàm ADPRW (Advanced Protocol Read/Write)
Thiết kế chức năng Auto Skip

## Slide 9: Lập trình PLC
6

## Slide 10: Sơ đồ khối hệ thống
1
GraphWorX64
FrameWorX64
Phần mềm MITSUBISHI
Phần mềm
Thuật toán tìm đường
Website giám sát
Mô hình dự thi
Thiết bị phần cứng
Thiết bị MITSUBISHI
Thiết bị thiết kế
Q03UDVCPU (MASTER)
FX5UC-32MT/DS-TS (SLAVE)
FX5UC-32MR/DS-TS (SLAVE)
Node giả lập đầu đo
Node đầu đo thực tế
Bảng LED ma trận
Vi điều khiển ESP32
OPC-UA
MITSUBISHI ELECTRIC FA
ETHERNET
MODBUS RTU

## Slide 11: Thiết kế giám sát
7
GraphWorX64
FrameWorX64
Phần mềm MITSUBISHI
Thuật toán tìm đường
OPC-UA